Пожалуйста, заполните эту карту и отправьте ее вместе с оборудованием

| 1. Заполните карту 2. Вложите карту в пакет 3. Прикрепите пакет к контейнеру 4. Поместите ваше оборудование в соответствующую упаковку и убедитесь, что оно не соприкасается с пеноматериалом контейнера: - Если прибор продезинфицирован – используйте защитную пластиковую пленку - Если прибор не был дезинфицирован – используйте герметичную упаковку 5. Отправьте всё вышеописанное в официальный сервис Olympus: ООО «Олимпас Москва» 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8 телефон: +7 495 926 70 77 email: omc.info@olympus.com Отправляйте оборудование без дополнительных принадлежностей, за исключением клапанов канала воды/воздуха и герметизирующего колпачка | Информация по оборудованию: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модель |  |
|  | Серийный номер |  |
|  | Лечебное учреждение: |  |
|  | ☐ Оборудование стерилизовано |  |
|  | ☐ Оборудование дезинфицировано: |  |
|  | ☐ Автоматическая дезинфекция |  |
|  | ☐ Ручная дезинфекция |  |
|  | ☐ Не дезинфицировано/не стерилизовано |  |

| Сертификация обработки прибора С целью обеспечения безопасности и защиты здоровья сотрудников сервиса настоятельно просим отправлять только приборы, прошедшие обработку. Если оборудование отправляется после загрязнения, приложите результаты проведенных микробиологических анализов. | Ваша контактная информация: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация |  |
|  | ФИО |  |
|  | Телефон |  |

| Дата заполнения: |  | Ваша подпись: |  |
| --- | --- | --- | --- |

линия сгиба

Информация о событии

| 1. Произошла ли смерть пациента? |  |  | ☐ Да | ☐ Неизвестно |  |  | ☐ Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Произошло ли (или предполагается) инфицирование пациента? |  |  | ☐ Да | ☐ Неизвестно |  |  | ☐ Нет |
| 3. Были ли положительные смывы на микробы? |  |  | ☐ Да | ☐ Неизвестно |  |  | ☐ Нет |
| 4. В какой момент была обнаружена неисправность? |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ перед процедурой | ☐ во время процедуры | ☐ после процедуры |  |  |  | ☐ после обработки |  |
| ☐ при транспортировке | ☐ при проверке работоспособности | ☐ другое (укажите) |  |  |  |  |  |

Если неисправность была обнаружена ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ, пожалуйста, заполните следующую форму:

| 1. Дата и время проведения процедуры, при которой выявлена жалоба: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Какого вида была данная процедура? |  |  | ☐ Терапевтическая |  |  |  | ☐ Диагностическая |  | ☐ Неприменимо | ☐ Неизвестно |
| 3. В какой момент проведения процедуры произошло событие? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ До седации |  |  |  |  |  |  |  | ☐ После процедуры (и после обнаружения жалобы оборудование не использовалось на других пациентах) |  |  |
| ☐ Во время седации (оборудование находилось ВНЕ пациента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Во время седации (оборудование находилось ВНУТРИ пациента) |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Неизвестно |  |  |
| 4. Увеличилось ли время проведения процедуры после обнаружения жалобы? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Нет | ☐ Да, менее чем на 30 минут |  |  |  | ☐ Да, более чем на 30 минут |  |  |  | ☐ Была отменена | ☐ Неизвестно |
| 5. Как была завершена процедура? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Изменение в процедуре (хирургической технике) |  |  |  |  |  | ☐ Завершена с использованием другого оборудования Olympus |  |  |  |  |
| ☐ Завершена с использованием этого же устройства |  |  |  |  |  | ☐ Завершена с использованием устройства другого производителя |  |  |  |  |
| ☐ Неприменимо |  | ☐ Неизвестно |  |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |
| 6. Самочувствие пациента после процедуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Опишите событие подробно (дефекты, хронология события, принятые меры, используемое оборудование и материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |